## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Пироговка, Пироговка-Соковнино, Русиновка (частично) | деревни | VS006-2100102 | ВЛ-6кВ ф. Ясная Поляна ТП 4026 Ясн. к-с. | 29.11.2023 09:00 | 29.11.2023 17:00 | Подключение отпайки | 250 чел. |  |  | МО Яснополянское Согласовано администрация, зам.главы Макарова С.М.
2 | Щекинский РЭС | Бухоново (частично) | деревни |  |  | 29.11.2023 09:00 | 29.11.2023 17:00 | Строительство линии.
3 | Щекинский РЭС | д.Ясная Поляна, п.Юбилейный,д.Кочаки, д.Казначеевка,д.Грумант, д.Телятинки, Толстовская дубрава (частично) | деревни | VS006-2100103 | ВЛ-6кВ ф. Грумант ТП 4026 Яснопол. к-с | 29.11.2023 12:00 | 29.11.2023 17:00 | Подключение отпайки | 340 чел. |  |  | МО Яснополянское Согласовано администрация, зам.главы Макарова С.М. | Шк. Д/сад п.Юбилейный 4077

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор