## Лист1
Заявки на - 14.05.2024
№ свой | Предприятие | Состояние заявки | Объект | Оборудование | Содержание работ | Разрешенное время - начало | Разрешенное время - конец | Категория
Щёкинский участок
1 | Щёкинский участок ЦУС Тулэнерго | Разрешенная | Щёкинский РЭС (Щёкинский участок) | ВЛ-6кВ ф.Обувная ф-ка РУ 7 Горсеть ПС 88 | Установка опоры, установка разъединителя | 14.05.2024 09:00 | 14.05.2024 17:00 | ПЛ
2 | Щёкинский участок ЦУС Тулэнерго | Разрешенная | Щёкинский РЭС (Щёкинский участок) | МТП - 6 кВ №4342 Хатунка | Капитальный ремонт МТП | 14.05.2024 09:00 | 14.05.2024 17:00 | ПЛ